| 基本操作－５２ | 消 火 栓 の 取 扱 い | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1)キャップがきちんと閉めてあることを確認する。 (3)結合後、ホースを強く引張り結合を確認する (4)枝弁は全開とする。 (5)主弁は徐々に開放し、水撃作用を防止する。 流量は主弁で調整する。 (5)(6)消火栓の放水口の前に立って主弁を操作してはならない。 (6)主弁は徐々に閉止し、水撃作用を防止する。 (7)ストッパーが解除されたことを確認し閉止すること。 (7)(8)枝弁は全閉とする。 |

# Text boxes

主弁

枝弁

キャップ

２ 1/2Ｂ放水口

主弁

キャップ

枝弁

４Ｂ放水口

はい

終 了

注）枝弁にはストッパー付の

タイプもある

Ｂ－タイプ

Ａ－タイプ

いいえ

開  始

(6)

放 水 開 始

放 水 停 止

開  始

終 了

放水口のキャップを取付ける

放水口のホースを切離す

枝弁を閉止する

ｽﾄｯﾊﾟｰﾋﾟﾝを手前に引き枝弁を閉止する

主弁を徐々に開放する

枝弁を開放する

放水口にホースを結合する

放水口キャップを外す

枝弁は

ストッパー付か

主弁を閉止する

主弁、枝弁が閉っている事を確認する

(1)

(8)

(2)

(3)

(4)

(7)

(9)

(5)

(10)

ストッパーを手前に引くと枝弁が閉まる