| 単位操作―２１６ | ギヤーポンプのストップ （タービン駆動） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 自動起動システムのあるポンプは、自動起動状態にしておくこと。 吐出バルブ開 冷却水の活かし |

# Text boxes

(11)

(5)

②

開 始

回転数を下げ、蒸気入口バルブを閉める

ポンプリターンラインバルブを開ける

蒸気ライン・ケーシングを暖機する

ローターが停止したことを確認する

(10)

回転数を下げ、蒸気入口バルブを閉める

ローターが停止したことを確認する

(8)

(7)

吐出バルブを閉める

(9)

ポンプ吐出バルブを閉める

いいえ

リターンラインバルブを閉める

冷却水を調整する

はい

リターンラインは

あるか

(1)

(4)

(2)

(3)

(6)

終了