| 基本操作－１６ | タンクゲージハッチ開放前準備 （サンプリング、検尺、検温、検水） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・サンプリング、検尺、検温、検水は積み込み中、受入中及びミキシング中に行わない。 （2）他の油種とは、硫黄、アスファルト、重油及び粘度が８ｍｍ２／Ｓ（３０℃）を超える潤滑油 (5)(6) 静置時間とは静電気対策によるものであり、状況に応じてこれ以上の静置時間が必要な場合がある。 （8）器具のボンディングはゲージハッチの蓋を開ける前に行う。 |

# Text boxes

ゲージハッチの蓋を開けた後は危険（可燃性ガス雰囲気のおそれ）

ゲージハッチの蓋を開ける前に実施

引火点３８℃以上で油温は３８℃未満か

(6)

(2)

いいえ

はい

いいえ

白油系

スロップ

ゲージウエル

を使用するか

油種は何か

開 始

タンクレベル・温度を確認する

１０分間  静   置

アースバー等を素手で握

り人体除電を実施する

器具のボンディングを

アース板等に実施する

３０分間  静置

原油

(1)

(3)

(4)

(5)

他の油種

終了

(7)

(8)

はい

器具のボンディング実施時期

ボンディング

ケーブル

ボンディング

ケーブル

良

不　可