| 単 位 操 作 －４０７ | 表 面 復 水 器 の ス ト ッ プ （タイプⅡ） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終了 復水器冷却水ストップ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 開始 復水タービンストップ エジェクターストップ 軸封装置ストップ グランドコンデンサー クーラーストップ 復水ポンプストップ |  |  | ポ イ ン ト |  |
| 表 面 復水器 スチーム エジェクター 排 気 海 水 海 水 コンデンセート 純 水 ＦＣ ＬＣ 復水ポンプ エジェクタークーラー グランドコンデンサークーラー 大気放出弁 |  |  |  |  |