| 基本操作－２３ | （微量水分） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 (3) (10) (9) (8) (7) (6) (4) (5) (2) 終 了 (1) サンプル名等を明確 に表示する ①バルブを開ける ②バルブを少し開け、端切りを行う 注射器にサンプルをゆっくり吸込む サンプルを規定量採る ②バルブを閉める ①バルブを閉める 空気をシリコンゴム管に戻す ②バルブを開けて脱液 後②バルブを閉める 注射器をシリコンゴム管に差し込む 注射針を抜き、ゴム栓をする 空気が混入していないか (11) (12) いいえ はい |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・注射器（サンプル容器）は清浄であり、加熱乾燥したものでゴム栓で針先をシールしたものを使用する。 (3) ゴム管内は満杯で流すこと。 (9) 試料採取後は空気が混入しないようにする。 |  |
| サンプリング後 シリコンゴム栓 ① ② 注射器 シリコンゴム管 油 |  |  |  |  |