スペアポンプの管理

①水分を含んでいる流体のスペアポンプは定期的に吸込み側のドレン切りを行なう。

②熱油ポンプは、暖機をしていつでも起動できる状態にしておく。

熱油ポンプの暖機量の調整にエロージョン防止上、制限オリフィスを暖機弁の下流側に設置することが望ましい。

なお、冷油ポンプでも寒冷時に硫化水素、LPGなどハイドレートを生成するポンプではスピルバック・ラインを設けて、暖機する事がある。

③定期的にターニング、または潤滑油ポンプを起動し、軸受け等に潤滑油を施す。