| 基本操作－３ | バ ル ブ を 開 け る | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 該当バルブの操作による系の影響を考慮する。 (1)(3)ゲートバルブには遊びがあることを考慮する。 (2)振動、異音、漏洩の発生に注意する。 (3)グローブ及びゲートバルブは全開にした場合、半回転もどしておく。 (ヨーク、ブッシュへの噛み込み防止の為 ) (3)ゲートバルブは、原則として全開で使用する。 (3)特殊バルブには逆ハンドルがあるため注意する。 |

# Text boxes

(4)

(3)

(1)

(2)

所定の開度まで開ける

少 し 開ける

異常のないことを確認する

異常のないことを確認する

ステム

シート

ボール

ボディ

ボール弁

グランド

パッキン

ゲートバルブ

グローブバルブ

ブッシュ

シートリング

ディスク

ステム

グランド

パッキン

ハンドル

ヨークフランジ

ナット

ボルト

ディスク

ナット

ブッシュ

ボディ

ヨーク

ヨーク

開 始

終 了