継手とフランジ

（１）継手

①　ねじ込み継手

②　差込み溶接継手

③　その他継手

（２）フランジ

①　フランジの分類

(1)突合わせ溶接フランジ

熱応力、振動などの外力に強い。

フランジのシール面が溶接による熱影響を受けない。

パイプ配管部品類との直接溶接が可能。

(2)差込み溶接フランジ

パイプとフランジを溶接する時にフランジのシール面を傷つける恐れがある。

(3)遊合フランジ

パイプの材質とフランジの材質が異なる場合が多い。

低圧、低温の腐食性流体が流れる場所に使用する。

(4)ネジ込み型フランジ

溶接が不可能なパイプ溶接

低圧低温で危険のない配管に使用する。

(5)ブラインドフランジ

配管の末端が他の配管に接続されていない場合に使用する。

②　フランジシール面の形状による分類