| 基本操作－３４ | 液 体 の 密 度 測 定 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 温度計並びに密度計の目盛りを迅速に読み記録する (6) (5) (4) (3) (2) (1) (7) 計測部以外は濡らさず浮秤りはメスシリンダー内壁に触れないよう静止させる 測定範囲内の浮秤りをメスシリンダー内の試料中に浮かす 測温度計をメスシリンダー内にセットする 気泡がないことを確認する 測定試料をメスシリンダー内へ静かに注入する 密度換算表(JIS K 2249) により15℃の密度を求める |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 詳細要領はJIS K 2249 (原油及び石油製品の密度試験方法)による。 (1)測定台は水平で且つ温度変化を起こさせない場所であること。 (3)温度計は試料中に水銀柱が浸るまで入れる。 (6)白油と黒油では目盛り測定方法が異なる。 （下図参照） (7)黒油の場合は次の補正値を加える。 （単位 ｇ/cm３） Ⅰ型 –Ａ +0.0007 （全長約 30cm） Ⅱ型 +0.0024 （全長約 15cm） |  |
| 黒油は水平面示度が読めない為、補正をしている。 黒油測定 白油測定 浮秤り メスシリンダー 温度計 水平面示度 |  |  |  |  |