| 基本操作－３９ | ガスボンベの移動 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・ボンベは転落、転倒等により衝撃を与えてはいけない。 ・右方向へ移動する時はキャップがゆるむ事があるので注意する。 ・必ずキャップを付けて移動すること。 ・ボンベは身体の方向に傾ける。 ・移動距離の長い時は、台車を使用する。 (5)直射日光の当る所及び風通しの悪い所に放置しないこと。 （ボンベの表面温度は４０℃以下であること） |

# Text boxes

(4)

(3)

(2)

両手でボンベを傾ける

片手でキャップ、他方の手で胴の中程を支える

ボンベ底部の縁で転がし移動する

所定の場所に鎖等で固定する

「実」又は「空」表示札を取付ける

開  始

バルブ保護キャップが締まっていることを確認する。

終 了

(5)

(6)

(1)