| 基本操作－３９ | ガスボンベの移動 | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 「実」又は「空」表示札を取付ける 所定の場所に鎖等で固定する ボンベ底部の縁で転がし移動する 片手でキャップ、他方の手で胴の中程を支える 両手でボンベを傾ける (2) (3) (4) (5) (6) バルブ保護キャップが締まっていることを確認する。 (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・ボンベは転落、転倒等により衝撃を与えてはいけない。 ・右方向へ移動する時はキャップがゆるむ事があるので注意する。 ・必ずキャップを付けて移動すること。 ・ボンベは身体の方向に傾ける。 ・移動距離の長い時は、台車を使用する。 (5)直射日光の当る所及び風通しの悪い所に放置しないこと。 （ボンベの表面温度は４０℃以下であること） |  |