ワンポイントレッスンシート

| テーマ： ポンプ・エアーベント部の塗装注意！ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜なぜ？＞ 塗装過剰はエアーベントが詰まって内圧が上昇する。 ☆内圧が上昇するとオイルシール部／オイラー受け等から潤滑油が吹き出します。 |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ： Ｂ・ＢＯＸオイルレベル管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☆各オイラーはオイルレベルが調整してある為 他との交換（代用）はしない事！ |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：回転機冷却水、サイトグラスライン改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現状：ベアリングボックス冷却水サイトグラスを清掃時、回転機の切替えが必要 改善：サイトグラスを単独で清掃可能となるバルブを取付ける事で 回転機切替えが不要となる。（大型、大容量ポンプのみとする。） |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：自動起動ポンプの明確化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ワンポイント 見やすい位置に取り付ける事！ 自動起動機 突然起動する恐れあり 注意のこと！！. |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ： 停止中ポンプ手廻し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・停止中 確認 ・自動起動ポンプについては 自動スイッチOFFにて実施 ☆ワンポイント 10回転以上手廻し しよう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| チェック欄 |  | Gr名日付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 |  |  |  | 作成課 |  | 課 長 | 係 長 |  | 作成グループ・作成者 |  |  |  | 添 付 資 料 |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：バルブの開閉表示（常設札の様式） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：バルブ開閉表示札取り付け |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ワンポイント：バルブ操作時、誤操作する可能性のあるバルブに 表示札を取り付ける |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |