| 基本操作－４９ | 粉末消火器（２０型）の取扱い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 火点を見きわめる 上下レバーを握り、火元を手前から掃くように放射する 安全栓を上向きに抜く 消火を確認する ホーンを火点に向ける (5) (4) (3) (2) (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 消火器の適応性 ＡＢＣ消火器- -普通・油・電気火災 ＢＣ消火器- -油・電気火災に適応 - 風上より火点に向かう (4)有効放射距離の範囲で使用する。 （有効放射距離は型式により異なるが、通常４～８ｍである） (4)放射時間は約１５～２０秒。 (5)再着火する可能性もあり、消火後も火点に背を向けないこと。 |  |
| サイホン管 ガス導入管 粉末（ＡＢＣ）薬剤 加圧用ガス容器 レバー 安全栓 ホーン サイホン管 粉末（ＡＢＣ）薬剤 レバー 指示圧力計 安全栓 粉末消火器（蓄圧式） ホーン 粉末消火器（ガス加圧式） |  |  |  |  |