| 基本操作－４９ | 粉末消火器（２０型）の取扱い | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 消火器の適応性 ＡＢＣ消火器- -普通・油・電気火災 ＢＣ消火器- -油・電気火災に適応 風上より火点に向かう (4)有効放射距離の範囲で使用する。 （有効放射距離は型式により異なるが、通常４～８ｍである） (4)放射時間は約１５～２０秒。 (5)再着火する可能性もあり、消火後も火点に背を向けないこと。 |

# Text boxes

ホーン

粉末消火器（ガス加圧式）

粉末消火器（蓄圧式）

安全栓

指示圧力計

レバー

粉末（ＡＢＣ）薬剤

サイホン管

ホーン

安全栓

レバー

加圧用ガス容器

粉末（ＡＢＣ）薬剤

ガス導入管

サイホン管

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ホーンを火点に向ける

消火を確認する

安全栓を上向きに抜く

上下レバーを握り、火元を手前から掃くように放射する

火点を見きわめる

終 了

開  始