| 基本操作－５ | キ ャ ッ プ の 取 付 け | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2) オス、メス共ネジ山の摩耗、傷等が無いことを確認する。 (3) シールテープは右巻きとし、先端からはみ出さないように離して巻く。 (4) 規格に合ったキャップを使用する。 (5) 配管の付根に無理がかからないよう、原則としてパイプレンチでボス部の保護をする。 |

# Text boxes

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

開 始

パイプレンチ等で

ガッチリ締め込む

（５山以上）

キャップを手でねじ込む

ネジ山にシールテープ

を巻く

ネジ山のサビ等を取除く

終 了

元バルブが閉まって

いることを確認する

シールテープは右巻きとし、先端からはみ出さないように離して巻く

シールテープ

キャップのいろいろ