| 基本操作－６ | キ ャ ッ プ の 取 外 し | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ポイント (2) 保護メガネ等、指定された保護具をつける。 (2) 配管の付根に無理がかからないよう、原則としてパイプレンチでボス部の保護をする。 (2) 飛散防止（ウエスを巻く等）の措置をする。 (3) (4)キャップが飛ぶことがあるので、内圧を完全に抜いた後、キャップを取外す。 |

# Text boxes

開 始

終 了

(1)

(2)

(3)

(4)

元バルブが閉まって

いることを確認する

内圧が完全に抜けた

ことを確認する

ゆ っ く り 取 外 す

キャップを少しゆる

め脱圧を行なう