| 基本操作－８ | 圧 力 計 の 取 外 し | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (3) ア． 保護メガネ等、指定された保護具をつける。 イ．飛散防止（ウェスを巻く等）の措置をする。 ダイヤフラム式圧力計にはダイヤフラムの上部にシール液が封入してあるので、Ａ部のネジ込み部を取外さないこと。 エ．圧力計の指示が低下し、脱圧されたことを確認する。 (5) 圧力計の指示が狂って いることがあるので注意する。 導圧管の内圧が完全に抜けた後、圧力計を取外す。 イ．ブルドン管の中の液体、ケミカルはできる限り排除しておく。 内容物が危険物、可燃物、毒劇物の場合には、圧力計取外し後、予備圧力計又はプラグを取付けておく。 |

# Text boxes

プラグを少し緩め，圧力計の指示“０”を確認する

①

取外し箇所

(2)

脱圧プラグなし

①

②

ダイヤフラム式圧力計

片手は固定

(1)

開 始

元バルブを閉める

①部にスパナをあてボスを支え②部にスパナをあて少し緩める

脱圧プラグあり

(6)

元バルブからの洩れが無いことを確認する

圧力計の指示“０”を確認する

(4)

ゆっくり取外す

(5)

終 了

(3)

ダイヤフラム

②

Ａ